連江縣自來水廠105年技術士術科考驗題

施作時間：50分鐘 (含膠合時間)

試水壓力：7.65 Kg/CM² (連續10分鐘)

3”幹管

1/2”PVC 90ﾟ彎頭

1/2”PVC管

30CM

30CM

30CM

1/2”PVC閥接頭

錶前由令組(含伸縮由令及錶前凡而)

1/2”水錶

1/2”PVC凡而

30CM

(銜接點)

90° 6R燒彎

90° 6R燒彎

考試方式由3”幹管分支口開始施作，材料如下：

| 項目 | 名稱 | 單位 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1/2”PVC 90ﾟ彎頭 | 個 | 1 |
| 2. | 1/2”水錶加伸縮接頭含錶前凡而 | 組 | 1 |
| 3. | 1/2”PVC凡而 | 個 | 1 |
| 4. | 1/2”PVC管(2M) | 隻 | 1 |